## Երկաթեղեն (2)
Հավելված 1: ՎՋ-ՄԱՊՁԲ-21/23-1 ծածկագրով պայմանագրի
Լոտ N/N | Նկարագրություն | ԱՆՎԱՆՈՒՄ | Տեսակ, Չափս | Չափման միավոր | Քանակ | Տեխնիկական բնութագիրը | Եղիկյան | Մկրտչյան | Միավոր գին առանց ԱԱՀ | Ընդհանուր գին առանց ԱԱՀ | ԱԱՀ | Ընդհանուր գին ներառյալ ԱԱՀ
Լոտ 1: Կցաշուրթային փական
1.1 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN600 | հատ | 4 | Համաձայն ստանդարտ պահանջների՝ ISO 7259, ISO 5996, EN 1171, DIN 3352, EN 1074-1 Կառավարումը՝ ձեռքի կառավարմամբ Միջավայրը և ջերմաստիճանը՝ խմելու ջուր, 0-40օC Արտաքին տեսքը՝ կապույտ Իրանի նյութը՝ թուջ, կամ կռելի թուջից, խողովակաձև ուղիղ հոսքի ուղիով Կցաշուրթ՝ EN1092- 2 Սեպը՝ ամբողջովին պատված ռետինով (EPDM), Առանցքը՝ չժանգոտվող պողպատ, Հակակոռոզիոն պաշտպանությունը՝ ներքին և արտաքին մակերեսների պաշտպանություն էպոքսիդային ծածկույթով, ներքին այլընտրանքային ծածկույթ՝ էմալապատ, Տեղադրումը՝ Հորիզոնական, | 2 | 2
1.2 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN500 | հատ | 4 |  | 2 | 2
1.3 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN400 | հատ | 6 |  | 3 | 3
1.4 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN300 | հատ | 40 |  | 20 | 20
1.5 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN250 | հատ | 65 |  | 15 | 50
1.6 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN200 | հատ | 90 |  | 40 | 50
1.7 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN150 | հատ | 180 |  | 80 | 100
1.8 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN125 | հատ | 12 |  | 10 | 2
1.9 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN100 | հատ | 350 |  | 150 | 200
1.1 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN80 | հատ | 300 |  | 150 | 150
1.11 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN65 | հատ | 80 |  | 50 | 30
1.12 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN16 | DN50 | հատ | 400 |  | 200 | 200
1.13 |  | Պարուրակավոր փական PN16 | DN40 | հատ | 1 | GOST 9086-74 | 1 | 0
1.14 |  | Պարուրակավոր փական PN16 | DN32 | հատ | 1 |  | 1 | 0
1.15 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ փական PN25 պողպատյա | DN200 | հատ | 15 | Համաձայն ստանդարտ պահանջների՝ ISO 7259, ISO 5996, EN 1171, DIN 3352, EN 1074-1 Կառավարումը՝ ձեռքի կառավարմամբ Միջավայրը և ջերմաստիճանը՝ խմելու ջուր, 0-40օC Արտաքին տեսքը՝ արծաթագույն, Իրանի նյութը՝ կռելի թուջից, ածխածնային պողպատից A216 WCB կամ չժանգոտվող պողպատից, խողովակաձև ուղիղ հոսքի ուղիով Կցաշուրթ՝ EN1092- 2 Սեպը՝ ամբողջովին պատված ռետինով (EPDM), Առանցքը՝ չժանգոտվող պողպատ, Հակակոռոզիոն պաշտպանությունը՝ ներքին և արտաքին մակերեսների պաշտպանություն էպոքսիդային ծածկույթով, ներքին այլընտրանքային ծածկույթ՝ էմալապատ, Տեղադրումը՝ Հորիզոնական, | 5 | 10
1.16 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ փական PN25 պողպատյա | DN150 | հատ | 19 |  | 15 | 4
1.17 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ փական PN25 պողպատյա | DN100 | հատ | 20 |  | 15 | 5
1.18 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ փական PN25 պողպատյա | DN50 | հատ | 40 |  | 20 | 20
1.19 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ փական PN25 պողպատյա | DN65 | հատ | 20 |  | 10 | 10
1.2 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ փական PN25 պողպատյա | DN80 | հատ | 15 |  | 10 | 5
1.21 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN40 պողպատյա | DN150 | հատ | 4 |  | 2 | 2
1.22 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN40 պողպատյա | DN400 | հատ | 3 |  | 1 | 2
1.23 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN40 պողպատյա | DN100 | հատ | 15 |  | 10 | 5
1.24 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN40 պողպատյա | DN50 | հատ | 20 |  | 10 | 10
1.25 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN40 պողպատյա | DN65 | հատ | 10 |  | 5 | 5
1.26 |  | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ PN40 պողպատյա | DN80 | հատ | 12 |  | 10 | 2
Ընդամենը Լոտ 1: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 2: Թիթեռնիկ փական
2.1 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-50 | հատ | 21 | Համաձայն ստանդարտ պահանջների՝ EN 593, ГОСТ 25923-89 կամ համարժեք | 1 | 20
2.2 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-65 | հատ | 2 |  | 1 | 1
2.3 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-80 | հատ | 21 |  | 1 | 20
2.4 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-100 | հատ | 21 |  | 1 | 20
2.5 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-125 | հատ | 2 |  | 1 | 1
2.6 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-150 | հատ | 11 |  | 1 | 10
2.7 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-200 | հատ | 11 |  | 1 | 10
2.8 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-250 | հատ | 6 |  | 1 | 5
2.9 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-300 | հատ | 2 |  | 1 | 1
2.10 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-400 | հատ | 2 |  | 1 | 1
2.11 |  | թիթեռնիկ փական PN 16 | DN-500 | հատ | 2 |  | 1 | 1
Ընդամենը լոտ 2: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 3: Էլեկտրական փական
3.1 |  | Էլեկտրական փական (220 V) | DN150 | հատ | 2 | ԿՑԱՇՈՒՐԹԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆ ISO 7259, ISO 5996, EN 1171, DIN 3352, EN 1074-1, էլեկտրաշարժաբերի ստանդարտները՝ ISO 22153:2020 և/կամ ГОСТ 34610-2019 կամ համարժեք | 1 | 1
3.2 |  | Էլեկտրական փական (380 V) | DN200 | հատ | 4 |  | 4
3.3 |  | Էլեկտրական փական (220 V) | DN300 | հատ | 3 |  | 1 | 2
3.4 |  | Էլեկտրական փական (380 V) | DN300 | հատ | 4 |  | 4
3.5 |  | Էլեկտրական փական (220 V) | DN400 | հատ | 3 |  | 1 | 2
3.6 |  | Էլեկտրական փական (380 V) | DN400 | հատ | 3 |  | 2 | 1
3.7 |  | Էլեկտրական փական (380 V) | DN800 | հատ | 2 |  | 1 | 1
3.8 |  | Էլեկտրական փական (220 V) | DN500 | հատ | 3 |  | 1 | 2
3.9 |  | Էլեկտրական փական (380 V) | DN500 | հատ | 5 |  | 4 | 1
3.10 |  | Էլեկտրական փական (380 V) | DN600 | հատ | 2 |  | 2
Ընդամենը լոտ 3: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 4: Ներդիր
4.1 |  | Ներդիր | DN-15 | հատ | 2501 | BS EN 1514-1:1967, BS EN 12560-1:2001, BS 3063:1965: ГОСТ 28759.6-90 կամ համարժեք | 1 | 2500
4.2 |  | Ներդիր | DN-20 | հատ | 1001 |  | 1 | 1000
4.3 |  | Ներդիր | DN-25 | հատ | 1501 |  | 1 | 1500
4.4 |  | Ներդիր | DN-32 | հատ | 1001 |  | 1 | 1000
4.5 |  | Ներդիր | DN-40 | հատ | 61 |  | 1 | 60
4.6 |  | Ներդիր | DN-50 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.7 |  | Ներդիր | DN-65 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.8 |  | Ներդիր | DN-80 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.9 |  | Ներդիր | DN-100 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.10 |  | Ներդիր | DN-125 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.11 |  | Ներդիր | DN-150 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.12 |  | Ներդիր | DN-200 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.13 |  | Ներդիր | DN-250 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.14 |  | Ներդիր | DN-300 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.15 |  | Ներդիր | DN-350 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.16 |  | Ներդիր | DN-400 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.17 |  | Ներդիր | DN-450 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.18 |  | Ներդիր | DN-500 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.19 |  | Ներդիր | DN-600 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.20 |  | Ներդիր | DN-700 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.21 |  | Ներդիր | DN-800 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.22 |  | Ներդիր | DN-900 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.23 |  | Ներդիր | DN-1000 | հատ | 2 |  | 1 | 1
4.24 |  | Ներդիր | DN-1200 | հատ | 2 |  | 1 | 1
Ընդամենը լոտ 4: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 5: Սննդային ռետինե թերթեր
5.1 |  | Սննդային ռետինե թերթեր 80x80 կամ 100x100սմ | 3մմ | կգ | 201 |  | 1 | 200
5.2 |  | Սննդային ռետինե թերթեր 80x80 կամ 100x100սմ | 4մմ | կգ | 3000 |  | 1500 | 1500
Ընդամենը լոտ 5: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 6: Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր
6.1 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-50 | հատ | 150 |  | 50 | 100
6.2 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-65 | հատ | 50 |  | 20 | 30
6.3 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-80 | հատ | 50 |  | 30 | 20
6.4 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-100 | հատ | 70 |  | 50 | 20
6.5 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-150 | հատ | 25 |  | 20 | 5
6.6 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-200 | հատ | 15 |  | 10 | 5
6.7 |  | Ջրի կցաշուրթավոր ֆիլտր PN 16 | DN-300 | հատ | 5 |  | 5 | 0
Ընդամենը լոտ 6: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 7: Հետադարձ կցաշուրթավոր փական
7.1 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN16 | DN-300 | հատ | 2 | ГОСТ 27477-87 կամ համարժեք | 1 | 1
7.2 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN17 | DN-200 | հատ | 3 |  | 2 | 1
7.3 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN18 | DN-150 | հատ | 3 |  | 2 | 1
7.4 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN19 | DN-125 | հատ | 2 |  | 1 | 1
7.5 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN20 | DN-100 | հատ | 15 |  | 5 | 10
7.6 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN21 | DN-80 | հատ | 25 |  | 5 | 20
7.7 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN22 | DN-65 | հատ | 52 |  | 2 | 50
7.8 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN23 | DN-50 | հատ | 105 |  | 5 | 100
7.9 |  | ՀԵՏԱԴԱՐՁ կցաշուրթավոր փական PN40 | DN-100 | հատ | 3 |  | 2 | 1
Ընդամենը լոտ 7: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 8: Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր
8.1 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-50 | հատ | 21 |  | 1 | 20
8.2 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-65 | հատ | 21 |  | 1 | 20
8.3 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-80 | հատ | 11 |  | 1 | 10
8.4 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-100 | հատ | 21 |  | 1 | 20
8.5 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-150 | հատ | 2 |  | 1 | 1
8.6 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-200 | հատ | 3 |  | 1 | 2
8.7 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-250 | հատ | 2 |  | 1 | 1
8.8 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-300 | հատ | 2 |  | 1 | 1
8.9 |  | Նեղ հետադարձ փական կցաշուրթավոր PN16 | DN-400 | հատ | 2 |  | 1 | 1
Ընդամենը լոտ 8: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 9: Ապամոնտաժ դետալ
9.1 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-50 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.2 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-65 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.3 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-80 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.4 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-100 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.5 |  | ապամոնտաժ դետալ PN-40 | DN-100 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.6 |  | ապամոնտաժ Դետալ PN 16 | DN-125 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.7 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-150 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.8 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-200 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.9 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-300 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.10 |  | ապամոնտաժ դետալ PN 16 | DN-400 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.11 |  | ապամոնտաժ դետալ PN40 | DN-175 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.12 |  | ապամոնտաժ դետալ PN63 | DN-175 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.13 |  | ապամոնտաժ դետալ PN10 | DN-300 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.14 |  | ապամոնտաժ դետալ PN40 | DN-450 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.15 |  | ապամոնտաժ դետալ PN40 | DN-600 | հատ | 2 |  | 1 | 1
9.16 |  | ապամոնտաժ դետալ PN40 | DN-100 | հատ | 2 |  | 1 | 1
Ընդամենը լոտ 9: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 10: Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր
10.1 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-400 | հատ | 2 | EN 1567, կամ համարժեք ГОСТ 12678-80 | 2
10.2 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-300 | հատ | 9 |  | 4 | 5
10.3 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-250 | հատ | 6 |  | 1 | 5
10.4 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-200 | հատ | 20 |  | 10 | 10
10.5 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-150 | հատ | 35 |  | 20 | 15
10.6 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-100 | հատ | 45 |  | 25 | 20
10.7 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-80 | հատ | 100 |  | 60 | 40
10.8 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-65 | հատ | 11 |  | 10 | 1
10.9 |  | Ճնշման կարգավորիչ կցաշուրթավոր PN 16 | DN-50 | հատ | 60 |  | 40 | 20
Ընդամենը լոտ 10: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 11: Ճնշման կարգավորիչ բրոնզ-լատուն/պարուրակով
11.1 |  | Ճնշման կարգավորիչ բրոնզ-լատուն/պարուրակով PN 16 | DN-40 | հատ | 25 | EN 1567, կամ համարժեք ГОСТ 12678-80 | 15 | 10
11.2 |  | Ճնշման կարգավորիչ բրոնզ-լատուն/պարուրակով PN 16 | DN-32 | հատ | 25 |  | 15 | 10
11.3 |  | Ճնշման կարգավորիչ բրոնզ-լատուն/պարուրակով PN 16 | DN-25 | հատ | 25 |  | 15 | 10
11.4 |  | Ճնշման կարգավորիչ բրոնզ-լատուն/պարուրակով PN 16 | DN-20 | հատ | 35 |  | 15 | 20
11.5 |  | Ճնշման կարգավորիչ բրոնզ-լատուն/պարուրակով PN 16 | DN-15 | հատ | 25 |  | 15 | 10
Ընդամենը լոտ 11: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 12: Ռետինե ճկուն միացում
12.1 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-40 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.2 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-50 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.3 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-65 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.4 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-80 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.5 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-100 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.6 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-125 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.7 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-150 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.8 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-200 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.9 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-250 | հատ | 2 |  | 1 | 1
12.10 |  | Ռետինե ճկուն միացում PN 16 | DN-300 | հատ | 2 |  | 1 | 1
Ընդամենը լոտ 12: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 13: Ճկուն միացում կցաշուրթ/պարուրակ
13.1 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-50x50/40 | հատ | 2 |  | 1 | 1
13.2 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-50x63 | հատ | 2 |  | 1 | 1
13.3 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-63x60/65 | հատ | 2 |  | 1 | 1
13.4 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-75x60/65 | հատ | 41 |  | 40 | 1
13.5 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-90x80 | հատ | 51 |  | 50 | 1
13.6 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-110x100 | հատ | 201 |  | 200 | 1
13.7 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-125x125 | հատ | 101 |  | 100 | 1
13.8 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-160x150 | հատ | 101 |  | 100 | 1
13.9 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-200x200 | հատ | 101 |  | 100 | 1
13.10 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-225x200 | հատ | 101 |  | 100 | 1
13.11 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-250x250 | հատ | 6 |  | 5 | 1
13.12 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-280x280 | հատ | 10 |  | 10
13.13 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-315x300 | հատ | 6 |  | 5 | 1
13.14 |  | ճկուն միացում կցաշուրթ / պարուրակ, PN 16 | DN-400x400 | հատ | 6 |  | 5 | 1
Ընդամենը լոտ 13: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 14: Կցաշուրթավոր ճկուն միացում
14.1 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-40 | հատ | 60 |  | 20 | 40
14.2 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-50 | հատ | 130 |  | 30 | 100
14.3 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-65 | հատ | 25 |  | 10 | 15
14.4 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-80 | հատ | 150 |  | 100 | 50
14.5 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-100 | հատ | 400 |  | 200 | 200
14.6 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-125 | հատ | 70 |  | 50 | 20
14.7 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-150 | հատ | 400 |  | 200 | 200
14.8 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-200 | հատ | 350 |  | 150 | 200
14.9 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-225 | հատ | 40 |  | 30 | 10
14.10 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-250 | հատ | 230 |  | 30 | 200
14.11 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-300 | հատ | 240 |  | 40 | 200
14.12 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-400 | հատ | 21 |  | 6 | 15
14.13 |  | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում, PN 16 | DN-500 | հատ | 14 |  | 4 | 10
Ընդամենը լոտ 14: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 15: Հավասարակողմ ճկուն միացում
15.1 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-40 | հատ | 1 |  | 1 | 0
15.2 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-50 | հատ | 1 |  | 1 | 0
15.3 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-65 | հատ | 11 |  | 1 | 10
15.4 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-80 | հատ | 30 |  | 10 | 20
15.5 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-100 | հատ | 30 |  | 10 | 20
15.6 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-125 | հատ | 14 |  | 10 | 4
15.7 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-150 | հատ | 40 |  | 20 | 20
15.8 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-200 | հատ | 20 |  | 10 | 10
15.9 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-225 | հատ | 20 |  | 10 | 10
15.10 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-250 | հատ | 15 |  | 10 | 5
15.11 |  | Հավասարակողմ ճկուն միացում PN 16 | DN-300 | հատ | 15 |  | 10 | 5
Ընդամենը լոտ 15: | [9 empty] | 0 | 0 | 0
Լոտ 16: Օդահեռ փական
16.1 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN16 | DN-50 | հատ | 90 | EN 1074-4 կամ համարժեք | 40 | 50
16.2 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN25 | DN-50 | հատ | 20
16.3 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 16 | DN-65 | հատ | 20 |  | 10 | 10
16.4 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 16 | DN-80 | հատ | 40 |  | 30 | 10
16.5 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 25 | DN-80 | հատ | 20
16.6 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 16 | DN-100 | հատ | 40 |  | 30 | 10
16.7 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 25 | DN-100 | հատ | 10
16.8 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 16 | DN-125 | հատ | 2 |  | 1 | 1
16.9 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 16 | DN-150 | հատ | 10 |  | 5 | 5
16.10 |  | ՕԴԱՀԵՌ փական PN 16 | DN-200 | հատ | 7 |  | 5 | 2
Ընդամենը լոտ 16: | [9 empty] | 0 | 0 | 0